犍环审发﹝2018﹞06号

犍为县环境保护局

关于犍为110千伏新民输变电工程

环境影响报告表的批复

乐山电力股份有限公司：

你单位报来的《犍为110千伏新民输变电工程环境影响报告表》已收悉，经研究，批复如下：

一、《报告表》表明：项目涉及的孝姑110KV变电站位于犍为县孝姑镇，为已建变电站；新建线路位于犍为县行政管辖范围内，线路共设置62基杆塔，塔基永久地面积约2232㎡；新建新民110KV变电站。项目总投资7400万元，其中环保投资74.2万元。主要建设内容：新民110kV 变电站，110kV 配电装置采用户外GIS配电装置，主变为油浸式自冷低噪音三相三绕组有载调压电力变压器，本期规模1×50MVA，终期规模2×50MVA；110kV 出线本期2回，终期4回，35kV 出线本期6回，终期6回；10kV 出线本期8回，终期8回；新建起于孝姑变电站110kV 出线构架，止于新民110kV 进线构架双回线路，架空线路型号为JL/G1A-240/30，为双回线路，总长2×16.5km；完善配套的通信光缆工程，OPGW-24B1-80光缆。在认真落实环境影响报告表提出的污染防治措施和生态保护措施后，污染物可以达标排放,项目建设所造成的环境污染能够达到有效控制。从环境保护角度分析，同意该项目实施。

本项目属《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）中的鼓励类，犍为县发展和改革局以（犍发改项目审[2017]42号）对项目可研报告予以批复，犍为县住房和城乡规划建设同意选址，犍为县国土资源局以（犍国土资函[2017]161号）同意用地预审，因此符合国家产业政策、环保政策和电力规划要求。

该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论，你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。

二、项目建设应重点做好以下环保工作：

(一）严格按照输变电建设的有关技术标准和规范，进行工程设计、施工、运营和管理，落实报告表提出的各项环保措施。

(二）加强施工期环境保护管理工作，全面、及时落实施工期各项环保措施。应根据当地规划和输变电工程周边环境敏感点分布、土地利用性质、地形等，进一步优化变电站和线路施工作业方案和作业时间，有效控制施工期对周围敏感点的环境不利影响，避免污染扰民引起纠纷。尽量减少线路的土地占用和对植被的破坏。对施工临时占地应及时采取场地平整和植被恢复等生态保护措施，降低对生态环境的影响。严格落实水土保持措施，防止水土流失。

(三）严格按技术规范要求，建设相应规模的变压器事故油池，确保事故状态下变压器油不外泄，防止造成环境污染。产生的废变压器油等危险废物须交由有资质的单位妥善处置，防止产生二次污染。生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，不外排；待拟建地周围管网建成之后可以接入管网。

(四）变电站设计应优先选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，设置必要绿化隔离带，避免噪声扰民。

(五）应根据变电站外环境现状，优化变电站扩建的总平面布置，实现对变电站外的电磁环境和声环境的影响最小化。施工图设计时应进一步优化线路路径和合理设计导线对地、对屋顶的距离，确保线路通过居民区或人群经常活动区域附近及非居民区的环境影响，能满足环评及相关技术标准和规范的要求。

(六）线路与公路、河流、电力线、通讯线、无线电设施等交又跨越时，应按相关要求，应留有足够的净空距离。

(七）项目建设单位应根据公众的反映，以适当、有效的方式，积极主动将电网建设环保知识和项目环评结论告知工程区域公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位，相应措施不落实，导致纠纷和不稳定因素。

三、项目建设内容和规模发生重大变化，应报我局重新审批。

四、在项目具备验收条件后，按程序和相关规定开展竣工环保验收，并将验收资料报送县环保局。

五、犍为县环境监察大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

犍为县环境保护局

2018年1月31日

抄送：犍为县经济与信息化局  犍为县环境监察执法大队