乐市环审犍字〔2022〕5号

乐山市生态环境局

关于《乐山犍为世纪旅游发展有限公司犍为县中医医养结合项目（一期）环境影响报告表》的审批意见

乐山犍为世纪旅游发展有限公司：

你单位报送的《犍为县中医医养结合项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，审批意见如下：

一、《报告表》表明：本项目位于犍为县罗城镇繁荣村,主要建设内容及规模为:新建医养园区及业务用房，设置280张床位，其中养老床位54张，住院病区床位226张。占地面积19825.6㎡,建筑面积45832.87㎡,包括1#门诊住院综合楼42554.42㎡、2#急诊楼2053.13㎡、3#发热门诊楼1184.28㎡以及污水处理站、医疗废物暂存间、设备用房及车库等。项目总投资30000万元，其中环保投资200万元，占总投资的0.66%。

项目符合国家现行相关产业政策和国土空间用途管制要求，取得了犍为县发展和改革局出具的《关于<犍为县中医医养结合项目可行性研究报告（代项目建议书）>的批复》（犍发改项目审〔2021〕71号）和犍为县自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书（用字第51123202200005号）以及犍为县卫生健康局等单位意见。项目建设符合《罗城镇镇区控制性详细规划》，不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田等敏感区域，符合乐山市“三线一单”生态环境分区管控要求。

在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容实施，且严格落实拟采取的环境保护措施的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》结论。你单位必须全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和生态保护措施，严格遵守环保“三同时”制度。通过优化设计、施工方案和有效的工程措施，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定达标排放，避免项目建设对周边生态环境的影响。

（二）做好施工期的污染防治工作。严格落实建筑施工工地污染治理要求，落实施工期“六必须”、“六不准”，临时露天堆存的表土、建渣等采取防尘网遮盖, 满足《四川省施工场地扬尘排放标准》相关要求，严格落实重污染天气强制性减排要求；严格落实施工噪声管控要求，中、高考期间及地方政府要求停工期间禁鸣施工；施工弃土、建筑垃圾及时清运至当地政府指定地点回填，严禁随意倾倒，生活垃圾收集后送环卫部门统一处理；建筑施工废水经沉淀池处理后回用，生活污水依托周边居民的预处理池处理后排入城镇管网。

（三）重点落实运营期各项污染防治措施。

1.严格落实水污染防治措施。项目采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网,医疗废水采用“化粪池+格栅+调节池+A2O 一体化设备+沉淀池+二氧化氯消毒”工艺处理后排入罗城镇污水处理厂。医废暂存间、危废暂存间、污水处理设施、应急事故池、消防水池等采取重点防渗措施，其他生产运营区采取一般防渗措施，道路等其他区域采取简单防渗措施。

2.重点做好废气防治措施。锅炉天然气燃烧废气通过1根8m排气筒直接排放;污水处理站采用密闭形式，并投加除臭剂理后排放,降低恶臭污染物对环境的影响；柴油发电机废气经自带的净化装置处理后，通过独立烟道引至地面绿化带排放；食堂油烟采用两套静电型油烟净化设备对油烟进行净化处理后，通过烟道引至楼顶排放。

3.加强固体废物防治措施。生活垃圾和中药渣由环卫部门统一清运，餐厨垃圾委托有相关经营许可证的合法单位处置，包装材料外售废品回收单位，废弃离子交换树脂由厂家回收或环卫部门处理。医疗废物、污泥等暂存于医废暂存间，废 UV 灯管、排风系统更换的滤芯等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由具有相应处理资质的单位进行处置。

4.严格控制噪声污染。合理布局、对设备进行降噪处理，柴油发电机房等高噪声源区域设为全封闭式隔音房，污水处理设施等选用低噪声设备，采用消声减震设施，确保场界噪声达标排放。

5.加强环境风险防范。认真落实风险事故预防应急措施，加强对设施的运行及维护管理，确保其稳定正常运行，杜绝风险事故的发生，配备灭火器等消防设施。健全安全管理制度，建立健全的安全教育、培训和检查制度、防火制度。针对项目特点制定突发环境事件应急预案，并按程序报我局备案，按要求开展应急演练。

三、报告表核定项目污染物排放总量为：颗粒物：0.68t/a、SO2：0.97t/a、NOx：2.94t/a。进入犍为县罗城镇污水处理厂化学需氧量：3.66t/a、氨氮：0.91t/a。具体总量控制指标按《乐山市犍为生态环境局关于同意乐山犍为世纪旅游发展有限公司犍为县中医医养结合项目(一期)污染物总量指标调剂的函》执行。

四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

五、涉及辐射和射线装置使用的建设内容应按相关要求另行开展环评，并向有审批权的环保行政主管部门申报审批。

六、严格执行环境保护“三同时”制度。项目在发生实际排污之前，应按固定污染源排污许可相关规定，及时申请排污许可证。项目竣工后，你单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

该《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批《报告表》，否则不得实施建设。自《报告表》批准之日起，如工程超过5年未开工建设，《报告表》应当报我局重新审核。

七、乐山市犍为生态环境局综合股负责项目的“三同时”检查，乐山市犍为生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常监督管理工作。

乐山市生态环境局

2022年12月19日

抄送：乐山市犍为生态环境保护综合行政执法大队