乐市环审犍字〔2025〕2号

乐山市生态环境局

关于《犍为县新建玉屏分院区项目环境影响报告表》的审批意见

#### 犍为县卫生健康局：

- 你局报送的《犍为县新建玉屏分院区项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，意见如下：

- 《报告表》表明：本项目位于乐山市犍为县玉屏镇玉屏村1组，属于乡镇卫生院，项目占地面积约8亩,新建业务楼、住院、门卫室和设备用房等约2600㎡，设计床位50张，并配套伙食团、配电房、洗浆房、消毒供应室、道路等附属建设及设施设备购置等。主要服务内容为急诊、预防保健科、内科、医学检

- 验科、医学影像科、中医科等，不收治传染病人、感染病人和手术病人，不设置传染科和传染病房。项目总投资1450 万元，其中环保投资57万元。本项目若涉及辐射设备另行环评。

项目符合国家现行相关产业政策和地方规划，取得犍为县发展和改革局关于《犍为县新建玉屏分院区项目可行性研究报告》的批复（犍发改项目审〔2024〕174号）。在该项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》结论。

二、项目建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）认真落实《报告表》提出的污染防治和环境风险防范措施，严格遵守环保“三同时”制度。加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定达标排放。

（二）做好施工期间的污染防治工作。严格遵守施工现场“六必须”、“六不准”管理规定，重点做好施工扬尘防治。严格落实《四川省施工场地扬尘排放标准》《乐山市扬尘污染防治条例》相关要求；合理安排施工时间，采用低噪声设备，做到施工场界噪声达标；施工期生活污水依托依托周边的现有措施，排入玉屏镇污水处理站处理；施工人员产生的生活垃圾收集后送环卫部门统一清运处置。

（三）重点落实运营期各项污染防治措施。

1.严格落实大气污染防治措施。食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放；污水处理设施为一体化装置，加盖封闭，仅留通气检查口，定期喷洒除臭剂，加强污水处理站周边绿化，恶臭无组织排放；定期对医院进行清洁消毒，加强通风；备用柴油发电机废气经自带的净化装置处理后无组织排放。

2.严格落实水污染防治措施。本项目实行雨污分流制。雨水经院内雨水管网收集进入雨水回用系统回用于绿化等；食堂废水经隔油池处理后，同其他生活污水、医疗废水进入污水处理系统处理达标后接入市政污水管网，进入玉屏镇污水处理站处理达标后排入岷江。

3.加强固体废物防治工作。生活垃圾、中药渣集中收集后交由当地环卫部门清运处置；餐厨垃圾交由餐厨垃圾处理单位处置；一般固废集中收集后交由相关回收公司处理；污泥定期委托有资质单位定期进行规范处置；医疗废物在医废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，并存档备查。

4.严格控制噪声污染。采取隔声减振、选用低噪声设备及加强管理等措施。

5.加强环境风险防范。认真落实风险事故预防应急措施，针对项目特点制定有效的应急预案，防止发生因事故引发的环境污染。

6、总量控制指标。根据《乐山市犍为生态环境局关于同意犍为县新建玉屏分院区项目污染物总量指标调剂的函》，该项目污染物总量控制指标为化学需氧量2.300t/a、氨氮0.414t/a、总磷0.074t/a。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目在投产前，必须按照国家排污许可证有关管理要求，及时申请排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

六、该《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的应报我局重新审批。自《报告表》批准之日起，如项目超过5年未开工建设，《报告表》应当报我局重新审核。

七、乐山市犍为生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境保护监督检查工作。

乐山市生态环境局

2025年4月30日

信息公开选项:依申请公开

乐山市犍为生态环境局            2025年4月30日印发